南京农业大学

江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装

采购文件

项目编号：ZF20250522

采购人：南京农业大学

采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

2025年11月

目   录

第一章 校内招标公告	4

第二章 投标人须知	7

一、总 则	10

1.适用法律	10

2.定义	10

3.政策功能（无）	10

4.投标费用	10

5.采购文件的约束力	10

二、采购文件	10

6.采购文件构成	10

7.采购文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	11

8.投标文件的语言、计量单位、货币	11

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	11

10.投标文件的组成	12

11.投标保证金	13

详见投标人须知前附表	13

12.投标文件的有效期	13

13.投标文件的签署及其形式	13

四、投标文件的递交	13

14.投标文件的密封及标记	13

15.投标的截止日期	14

16.迟交的投标文件	14

17.投标文件的修改或撤回	14

五、开标与评标	14

18.开标	14

19.评标组织	15

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

21.投标文件的澄清	16

22.对投标文件的详细评审	17

23.评标过程的保密与公正	17

24.无效投标条款和废标条款	17

25.投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理	18

六、授标	18

26.确定中标人	18

27.中标的通知	18

28.签订合同	19

29.招标代理服务费：	19

七、质疑	19

30、质疑	19

第三章 评标标准	21

第四章 招标技术规格及要求	23

第五章  拟签订的合同文本	25

第六章  投标文件格式及附件	33

资格审查索引表	35

评审索引表	36

附件一 投标函格式	37

附件二开标一览表	38

附件三 分项报价表	39

附件四 商务条款偏离表	40

附件五 技术条款偏离表	41

附件六 投标保证金交纳相关证明材料	42

（一）投标保证金付款凭证复印件	42

（二）投标保证金转账退还信息函	42

附件七 资格证明文件	43

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；	43

2、法人代表授权书	44

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	45

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	46

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	47

6、依法缴纳税收的记录	48

7、依法缴纳社会保障资金的记录	49

8、针对本项目的特定资格要求	50

9、投标人认为其需要提供的其他资格证明文件	52

附件八 供应商认为应提供的其他材料	53

- 校内招标公告

项目概况

南京农业大学江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装的潜在投标人应在南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼获取采购文件，并于2025年12月15日下午 14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： ZF20250522

2.项目名称：南京农业大学江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装

3.预算金额：256.14万元

4.最高限价：256.14万元，报价超过对应最高限价将作无效投标处理

5.采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | ★合同履行期（交货期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹挂机变频空调（核心产品） | 590 | 台 | 合同签订后120天内交货 |
| 2 | 3匹柜机变频空调 | 4 | 台 |  |

6.合同履行期限：合同签订后120天内交货

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供证明材料（包括但不限于）：

1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；

4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6)有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间一年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间一年内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次采购不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（2）中标后不允许转包、分包。

（3）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止之日前的信用记录并保存。

三、获取采购文件

1、时间：2025年 11月21日起至2025年11月28日，每天上午9时至11时，下午14时至17时（北京时间，双休、节假日除外）

2、地点：线上获取

3、获取方式：投标人采用线上报名，将单位介绍信原件扫描件或法定代表人授权委托书原件扫描件、本人身份证原件扫描件及文件费支付凭证发送至招标代理邮箱（邮箱号：413618697 @qq.com）,经代理审核通过后发送采购文件。

4、文件费：500元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.接收开始时间：2025年12月15日下午14:00（北京时间）

2.投标文件截止时间、开标时间：2025年12月15日下午14：30（北京时间）

3.地点：南京市江北新区南京农业大学滨江校区1号门行政楼B座B113室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。

2、本公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、南京农业大学采招网（http://zbb.njau.edu.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：南京农业大学

地址：南京市江北新区南京农业大学滨江校区

联系方式：陆老师025-84395877

2.采购代理机构信息

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼

联系方式：陶工，15358199268

3.项目联系方式

项目联系人：陶工

电　话：15358199268

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京农业大学 联系人：陆老师025-84395877 地址：南京市江北新区南京农业大学滨江校区 |
| 2 | 单位名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司 地 址: 南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼 邮 编: 210000 联 系 人：陶工 电 话:15358199268 |
| 3 | 项目名称：南京农业大学江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装 项目编号： ZF20250522 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 磋商保证金金额小写：人民币20000元整 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间，以保证金实际到账为准。 保证金的形式：电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式（开户行在南京地区以外的投标人不接受支票或本票作为投标保证金）；（以上必须是本单位基本账户开出） 投标保证金仅退还至供应商公司账户，不退还现金及个人账户 收款单位名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司 银行账号：11011722468001 开户行名称：平安银行南京栖霞支行 备注： ★1、供应商不得使用个人账户或非供应商单位账户或现金方式递交的磋商保证金。 ★2、供应商除了将保证金凭证复印件加盖公章放入投标文件中外，如果保证金采用汇票、本票、转账支票、保函形式提交的，原件还须单独密封与投标文件一并提交。 3、银行转账时“备注栏”须注明项目名称及用途 4、未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。 5、发生下列情况之一，保证金将被没收： （1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的； （2）投标有效期内撤回其投标的； （3）提供虚假材料谋取成交的； （4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； （6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； （7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 8 | 开标时间：详见公告 地点：详见公告 |
| 9 | 投标报价： 1、所有投标响应均以人民币报价。该报价为到买方现场的全部费用，含相关税费，运输费，卸车费，保险费，安装施工及配件费（包括但不限于部分打孔、部分支架安装、以及超出标配部分的冷媒管及排水管、集中排水落水管等所有安装配件、减震措施）维修保养及相关服务费等一切可能发生的费用。备注：现场已预留空调管线孔洞，已具备外机承台。 - 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 本次采购不组织集中勘察现场。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：提交投标文件截止之日前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品： 本项目为非单一产品采购项目，现确定本项目核心产品为：2匹挂机变频空调，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、采购文件规定的预算金额，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 14 | 供应商在投标或履约过程中存在失信或不良行为的，严格按照《南京农业大学采购与招标供应商管理办法（修订）》及学校其他相关规定进行处理。 |
| 15 | 总包单位为本项目中标单位提供管理、协调等服务，中标单位需按结算审定金额(扣除空调设备费用)的2%向总包单位支付总承包服务费，支付时间、支付进度等由总包单位及中标单位视项目进展情况友好协商，相关费用已视为含在投标报价中，结算时不予调整。如乙方不按约定支付，招标人有权要求乙方支付结算审定金额(扣除空调设备费用)的2%的违约金。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《南京农业大学采购与招标管理办法（修订）》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏益诚建设工程咨询有限公司；采购人为南京农业大学；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足采购文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能（无）

### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

## 二、采购文件

### 6.采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

第一章  校内招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.4投标人被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.采购文件的澄清、补充或修改

7.1投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。投标人如须澄清采购文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如投标人须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一采购文件的投标人。

7.2 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间5日前，以书面形式通知所有报名投标人，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑采购文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的投标人。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到采购文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除采购文件中有特殊要求外，采购文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）※投标保证金交纳证明材料（提供复印件）；

（4）※供应商资格条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）政府采购政策文件；

（3）其他相关文件；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金

详见投标人须知前附表

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与投标人协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”、“副本”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，须逐页盖章或由授权投标代表人签字，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13.4投标人应按照采购文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

## 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、支票、汇票或电汇底单等非现金形式,放在投标文件正本之内。

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

- 采购代理机构地址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼

- 采购文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充采购文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或投标人的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1投标人在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2投标人的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按采购文件规定的时间和地点开标，投标人应委派授权代表准时参加开标活动，办理签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2投标人必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其他采购文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3开标时，采购代理机构将邀请投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

18.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标投标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）报价超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

20.5采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数。标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果投标人出现同类问题，评标委员会应当给予投标人均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给投标人以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标投标人推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个投标人获得中标投标人推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与投标人进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

25.1两次发布校内采购与招标公告后潜在投标人均不足3家的或经评审资格审查合格的供应商不足3家的，由项目申购单位提出申请，且由评标委员会或评标小组（包含谈判小组、磋商小组和询价小组）出具采购与采购文件没有不合理条款的论证意见后，可直接转为校内谈判、校内磋商或校内单一来源等方式进行采购；对于一次发布采购与招标公告后潜在投标人均不足3家的，因情况紧急或特殊的项目，由项目申购单位提出申请，且由评标委员会或评标小组出具采购与采购文件没有不合理条款的论证意见后，经计财与国有资产处审核批准，可转为校内谈判、校内磋商或校内单一来源等方式进行采购。

25.2投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

26.确定中标人

26.1评标委员会根据采购文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.5 若评标委员会发现投标人的投标文件中有弄虚作假行为，则该投标人将失去中标资格。

26.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

27.2中标人在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标人应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和投标文件作实质性修改。

28.2采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标人未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标人或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费：/

## 七、质疑

30、质疑

30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按采购文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到采购文件之日起或采购文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

30.10 采购代理机构在收到书面质疑后在规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 | 40 |
| 2 | 技术响应 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分24分；在此基础上，采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；采购文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣2.5分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件标注“★”和“▲”需如实填写所投产品参数并按照要求提供公开发行的产品彩页或产品说明书或检测报告或功能截图证明等证明材料（如招标文件第四章有要求的，则按文件要求提供），并在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码位置。证明材料原件备查。 | 24 |
| 3 | 实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于项目进度计划、供货及安装调试方案等）综合评价： 方案内容完整、详细，进度控制合理，供货及安装调试方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，供货及安装调试方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得3分；方案内容有缺失，进度控制不明确，供货及安装调试方案需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 质量保障方案 | 根据供应商针对本项目提供的质量保障方案（包括但不限于产品安装重难点质量把控措施、产品质量控制及要求等）综合评价： 内容完整具体、科学合理、保障措施得力、针对项目需求且可行性强，得5分；内容较完整具体、科学合理性较好、保障措施可行、针对项目需求且可行性较好，得3分；内容基本合理可行略有欠缺、部分需进一步修改完善方可满足项目要求，得1分；未描述或不能满足项目实际需求不得分。 | 5 |
| 5 | 应急方案 | 针对供应商提供的应急措施（包括但不限于应急情况处理、服务的快速响应机制方案、突发事件应急预案等）综合评价： 内容完整具体、科学合理，措施详细完善，可行性强且完全满足项目实际需求，得3分；内容较完整具体、基本合理，措施基本完善，可基本满足项目实际需求，得2分；方案内容有缺失，需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；未提供不得分。 | 3 |
| 6 | 安全承诺 | 供应商提供安全施工承诺的得2分，提供承诺书并加盖公章，不提供不得分。 | 2 |
| 7 | 售后服务 | 项目整体满足采购文件免费质保期（6年）基础上，每增加1年加1分，最高得2分。需提供售后服务承诺书。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 2 |
|  |  | 售后服务体系 根据供应商针对本项目提供的售后服务体系（包括但不限于售后服务内容及响应时间、质保期内的技术支持服务方案、质保期满后的售后服务方案等）综合评价： 方案完整、详细，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得3分；方案基本完整，基本合理可行，可基本满足项目实际需求，得2分；方案基本满足需求但略有瑕疵，需进一步完善，得1分；未描述或不能满足项目实际需求不得分。 | 3 |
|  |  | 培训服务 根据供应商针对本项目提供的培训服务方案（包括但不限于培训方式、培训内容、培训过程、培训目标及考核办法、培训质量保证等内容）综合评价： 方案内容完整、目标明确、考核办法具有针对性，对实施人员培训具体、细节性强的得2分；方案内容基本完整，响应采购文件对培训的要求但对培训内容描述不详细，可行性欠缺的得1分；未描述或不能满足项目实际需求不得分。 | 2 |
| 8 | 履约能力 | 供应商具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的得1分，提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 1 |
|  |  | 供应商具有中国设备维修安装企业能力等级（制冷空调D类3级及以上资质）的得1分，提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 1 |
|  |  | 供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得3分。提供证书复印件及该证书国家认监委网址查询截图，不提供或提供不全不得分。 | 3 |
| 9 | 业绩 | 2022年10月1日（含）至今供应商有过类似项目成功业绩（时间以合同签订时间为准，提供合同、验收单复印件加盖公章。同一采购人不重复计分，原件备查），提供一个得2分，最高8分。 | 8 |
| 10 | 国家政策导向 | 1、投标产品中属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品中属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 1 |

说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

# 第四章 招标技术规格及要求

1、采购内容：

| 序号 | 名称 | 能效 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹挂机变频空调（核心产品） | 一级 | 590 | 配空调专用漏电保护器，定制最长7米的铜管(不得现场焊接，含保温，采用B1级橡塑保温) |
| 2 | 3匹柜机变频空调 | 一级 | 4 |  |

2、2匹挂机空调技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★规格 | 2匹变频挂机 |
| 2 | ★能效 | 一级 |
| 3 | ▲制冷量/制热量 | 制冷量≥5000W、制热量≥7200W（提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 4 | ▲制冷功率/制热功率 | ≤1300W/2050W （提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 5 | 电辅热功率 | ≥1100W |
| 6 | 电源需求 | 220V/50Hz |
| 7 | ▲循环风量 | ≥950m3/h （提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 8 | ▲全年能源消耗效率 | ≥4.7 （提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 9 | ▲室内机噪音 | ≤45dB(A) （提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 10 | ▲室外机噪音 | ≤55 dB(A) （提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 11 | 56°C（及以上）高温自清洁 | 56°C（及以上）高温自清洁 |
| 12 | 除霜除湿 | 具有独立除湿和智能除霜功能 |
| 13 | 减震垫 | 空调外机底部铺设3厘米厚的橡胶减震垫 |
| 14 | 遥控器 | 配备原装遥控器含电池 |

3、3匹柜机空调技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★规格 | 3匹变频柜机 |
| 2 | ★能效 | 一级 |
| 3 | ▲制冷量/制热量 | 制冷量≥7300W、制热量≥9800W（提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) |
| 4 | 制冷功率/制热功率 | ≤2100W/3120W |
| 5 | 电辅热功率 | ≥1800W |
| 6 | 电源需求 | 220V/50Hz |
| 7 | 循环风量 | ≥1400m3/h |
| 8 | 全年能源消耗效率 | ≥4.42 |
| 9 | 室内机噪音 | ≤47dB(A) |
| 10 | 室外机噪音 | ≤56 dB(A) |
| 11 | 56°C（及以上）高温自清洁 | 56°C（及以上）高温自清洁 |
| 12 | 除霜除湿 | 具有独立除湿和智能除霜功能 |
| 13 | 减震垫 | 空调外机底部铺设3厘米厚的橡胶减震垫 |
| 14 | 遥控器 | 配备原装遥控器含电池 |

4、质保期：▲全国联保，享受三包服务，6年原厂免费全保修。（提供投标人加盖单位公章承诺书，格式自拟）。

5、其他要求：

5.1、所有投标空调必须为原厂原装未拆封产品（提供承诺函并加盖公章)。

5.2、冷媒管道材质：紫铜材质，定制最长7米的铜管(不得现场焊接)，长度具体以现场实际测量为准。（提供承诺函并加盖公章)

5.3、管道活动支架的具体形式和设置位置由安装单位视情况确定。

5.4、冷媒管道采用B1 级难燃橡塑保温壳，保温厚度为≥10mm，具体根据现场实际需求确认。

5.5 制冷剂采用R32新环保冷媒。

备注：现场已预留空调管线孔洞，已具备外机承台。

第五章  拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

南京农业大学江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装合同

（适用于国内货物类模板）

甲方（采购人）：南京农业大学

乙方（供应商）：

招标编号：

采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

签订时间：  2025年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目名称：            南京农业大学江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装（招标编号：     ）采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据

甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.进一步明确双方权力义务的纪要、补充协议等；

2.中标通知书；

3.投标文件（含投标函及投标函附录、已标价货物清单）；

4.商务和技术偏差表；

5.供货要求；

6.采购文件

7.报价表（供货一览表）；

8.中标设备技术性能指标的详细描述；

9.技术服务和质保期服务计划；

10.其他合同文件

注：以上组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序按以上序号顺序。

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 |  | 商标品牌 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 主机费单价（元） | 除主机外材料等费用单价（元） | 安装费单价（元） | 金额(主机费单价+除主机外材料等费用单价+安装费单价)*数量(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人民币合计金额：（大写） 元整；（小写） 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币：（大写） 元整；（小写） 元整；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本工程为固定价格合同。

1.应包括采购文件所确定的采购范围内所有设备、材料运抵甲方所在工地现场，安装、调试、通过验收直至交付使用的价格。其包括但不限于乙方自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费（运抵甲方工地现场）、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、设计费、上货费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费（含设备拆分及组装费用、所需水电及其他动力等费用）、与相关单位的配合费用（包括不限于与现有系统的对接及产生的第三方的费用）、检测检验费、所需的各种检测验收费用、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保证正常使用期间所需的检修、检测费用（含向质量监督部门缴纳的费用）、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.投标单价为全费用单价，乙方应对清单中的每一个项目进行报价（包括单价及合价），并与采购文件提供的清单中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量保持一致，如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的单价或合价中，结算时单价不调整。

4.如图纸发生或其它经甲方确定的变更，投标报价有相同项按相同项执行；如增项清单无子目，设备价格由甲方、乙方、项目造价咨询人共同询价确认，承包人不得以任何理由拒绝共同询价结果，否则按乙方违约处理，造成一切损失及后果由乙方承担。 如发生变更时，乙方提供合理的询价，组价依据，供核价参考。如提供询价、组价依据不合理，以甲方确定的组价明细为准。 因变更产生的设备数量增减，结算时按照实际发生的数量调整总价。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.合同履约过程中的成品及半成品保护：本项目履约过程中与各标段建筑总承包单位、其他专业承包单位发生较多交织，在此过程中，需做到成品及半成品保护（包括本项目及其他项目的成品及半成品），遇到交叉安装作业的，必须参建各方明确安装顺序，制定专项方案（经甲方审批），办理移交手续，签署移交清单，清单内容包括但不限于数量、位置、保护要求等；安装过程中发生的损坏由责任单位进行修复，如责任单位拒不修复，由甲方指定单位修复，所产生的费用在结算时扣除，如未按要求办理交接手续的造成成品或半成品损坏，自行承担一切后果。以上费用已含在合同总价中，结算均不另行增加费用。

4.设备安装前乙方须按甲方要求对指定的产品进行送样检查，待甲方确认后再进行安装。为确保设备安装质量，甲方指定的相关样品须进行封存。

5.乙方必须服从甲方、监理人、跟踪审计等的管理，包括但不限于质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制；乙方应合理调动资源，保障工期和质量目标的实现。

6.乙方应服从建筑总承包单位的管理，与其他各专业承包人及其他协作单位密切配合，减少工程实施的阻力与风险，配合建筑总承包单位完成本标段工程施工的进度、质量、安全文明、竣工验收及竣工资料的归档等。

7.乙方需协助甲方与建筑工程总承包单位进行工作协调，包括但不限于场地移交、工作面划分、管线接口复核、配合专项验收等设备安装过程中出现的各种问题，还需协助甲方与各专项施工单位进行工作协调，以上费用已含在合同总价中，结算均不另行增加费用。

8.乙方应按照甲方及建筑工程总承包单位的要求办理各类手续、图审（如有）及后续各类管线联调联试、验收等，以上费用已含在合同总价中，结算均不另行增加费用。

9.如出现合同中原定设备（或安装材料、辅材）已停产、迭代升级需替换等情况，替换后的材料、设备的性能不能低于原定材料，且样品需经监理人和发包人书面确认后方可使用，该情况需按变更程序办理，替换后的材料、设备经核价如高于原合同价格，不予增加费用；替换后的材料、设备经核价低于原合同价格，按核价计算。

第六条  运输及包装要求

1.乙方须在发货前提前7日向甲方书面通知设备入场，所需场地条件和安装条件并经甲方书面确认，乙方在安装前确认安装环境，现场条件已在投标前勘察清楚（例如设备间净高尺寸及设备间大小、吊装高度、洞口尺寸、安装要求等不满足而导致建筑结构改造及恢复等），因乙方未提前通知或未及时确认现场所产生的保管、施工、设备安装、工期延误等费用和责任，由乙方承担。本工程设备基础施工、设备垂直运输吊装及可能发生的设备间改造等，均由乙方自行负责，以上费用不管列项与否均视为含在合同总价中。

2.乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（相应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

3.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1.交货时间地点

（1）交货时间：    年  月  日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。

（2）交货地点由甲方指定，交货地点：          。

2.验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4.乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点7日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5.甲方应当在到货后的30个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的30个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后7个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1.本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2.付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

（1）国家税务机关监制的正式发票。

（2）制造厂家出具的货物质量合格证书。

（3）甲方已收讫货物的验收凭证。

（4）甲方签发的验收合格文件。

3.付款方式

第一次付款：履约保证金缴纳完毕，合同签订后，人员进场，准备工作完成后，支付合同总价的10%。

第二次付款：项目全部完成，安装调试结束并验收合格，结算审计完成后，乙方开具审定价的全额发票，配合甲方完成固定资产登记后支付剩余全部尾款。验收合格一年后原路退还履约保证金。

注：1.本项目为“交钥匙工程”项目，所有的线材、辅材、硬件、软件、安装调试、给甲方人员的培训及相关售后服务等费用乙方需一并考虑在项目的总体价格中，合同签订后，不得以任何理由向甲方提出增加费用的要求。因甲方原因发生的设备变更，设备数量按实际数量进行调整后计入总价，否则总价不调整。如遇发生要求增加费用未果，乙方消极怠工或偷工减料的情况，甲方有权单方面终止合同的履行，并拥有对乙方索赔的权利。

2.总包单位为本项目中标单位提供管理、协调等服务，中标单位需按结算审定金额(扣除空调设备费用)的2%向总包单位支付总承包服务费，支付时间、支付进度等由总包单位及中标单位视项目进展情况友好协商，相关费用已视为含在投标报价中，结算时不予调整。如乙方不按约定支付，招标人有权要求乙方支付结算审定金额(扣除空调设备费用)的2%的违约金。

3.甲方有权根据实际进展情况，适当调整付款的时间和比例，乙方不得因此而提出异议。

4.竣工验收前，乙方需提供完整的竣工验收资料。竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。 经结算审计，审减比例（审减金额占送审数的百分比）在6%以内（＜6%）,审计费用由甲方承担；若6%≤审减比例≤12%，则审计费用由乙方承担；若审减比例＞12%,则乙方不但承担全部审计费用,同时还要承担超过合理审减比例(12%)部分的违约金（即：审减金额X(审减比例-12%）)。乙方提供的所有资料需满足项目备案要求。

第九条   履约保证金

项目合同签订前，供应商须向采购人缴纳合同金额的10%为履约保证金。履约保证金自验收合格签字之日起1年以后不计利息退还。如供应商提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

第十条  安装和培训

1.乙方在安装过程中，需要与项目其他相关单位密切配合，施工进度与对方协调一致，达到装修部分的外观等设计要求，甲方提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），以上费用由乙方自行考虑在投标报价中。

2.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本性能、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务及质保期

1.质保期从货物安装验收合格并交付甲方使用之日起开始计算期限。乙方应按国家相关法规及投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。在货物正确安装、正常操作和维修情况下，乙方必须对协议货物的正常使用承诺不少于        个月、  不少于    个月的免费质量保证期。

2.乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3.若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（2）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为小时；非工作期间为小时。

（3）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（4）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4.保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1.按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3.乙方逾期未完成约定义务超过_7个_工作日，甲方有权单方解除本合同。

4.乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过3次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

2.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，包括但不限于直接损失和律师费、诉讼费、保全费等一切损失。

3.乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款10％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。包括但不限于直接损失和律师费、诉讼费、保全费等一切损失。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件、投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的10％向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回问题设备的全部货款，并按照问题设备货款的100%支付违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述2-7款一项或多项违约责任后，仍继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时书面通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1.因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向工程所在地的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1.合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3.对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4.本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章）南京农业大学 年月日 | 乙方（公章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南京市玄武区卫岗1号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：南京市工商银行孝陵卫支行 | 开户银行： |
| 账号：4301010609001097041 | 账号： |
| 邮政编码：210095 | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章）南京农业大学 年月日 | 乙方（公章） 年月日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

正本/副本

南京农业大学

江北新校区东区学生公寓(一)空调采购及安装

投标文件

项目编号：

投标单位名称：

年  月  日

资格审查索引表

（具体详见采购文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

评审索引表

（具体详见采购文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：南京农业大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目采购文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次采购文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据采购文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）：（小写）： |
| 所投品牌（核心产品） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否为进口产品 | 是 否 |
| 参与采购保证金 | 有 没有 |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

## 附件三 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 |  | 数量 | 主机费单价（元） |  | 除主机外材料等费用单价（元） | 安装费单价（元） | 金额(主机费单价+除主机外材料等费用单价+安装费单价)*数量(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。（单独明确主机报价）

- 表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| 4 | …… |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括合同履行期限、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理； 如不列出，则视为投标人完全同意采购文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于采购文件要求，负偏离指投标人的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件 |  | 投标文件 | 说明 | ★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对采购文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝采购文件技术要求作为响应内容。采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照采购文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 投标保证金交纳相关证明材料

### （一）投标保证金付款凭证复印件

### （二）投标保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的投标保证金的退还。 投标保证金转账退还信息函请随同投标保证金一起密封、递交。）

江苏益诚建设工程咨询有限公司：

我公司参加贵单位代理的招标项目的投标，投标保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | 增值税普通发票 增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件七 资格证明文件

### 1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏益诚建设工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

### 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

附：承诺函参考格式

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

附：承诺函参考格式

近三年无重大违法记录承诺函

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：提交投标文件截止之日前。

### 6、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间一年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 7、依法缴纳社会保障资金的记录

提供距开标时间一年内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、针对本项目的特定资格要求

（1）声明函（参考格式）

声明函

江苏益诚建设工程咨询有限公司：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

（2）其他特定资格要求（如有）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、投标人认为其需要提供的其他资格证明文件

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件八 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

1、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：